APC Symmetra UPS系列

详细说明

APC Symmetra UPS对于集中的服务器、数据中心和高可用的应用设备的可扩展性、冗余性的电源保护。 大型企业计算和存储技术的进步要求电源保护技术进行改革。Symmetra是一种由模块化组件组成的单一单元。这种模块化体系结构为构建和扩展灵活的功率容量范围、接近不间断可用性的电源系统奠定了基础。Symmetra™Power Array 结合了APC的全线数据中心保护软件和附件，提供总体数据中心的4个最关键的要素：冗余性、可扩展性、易管理性和易服务性。 APC Symmetra UPS性能与优势 可用性 内置自动旁路 在发生电器故障或过载时保证无间断的负载供电 热更换电池 当更换电池时，保证负载的不间断运行 热插拔电子元件 当UPS更换电子元件时，保证负载的不间断运行 冗余特性 在可承受的成本下提供高可用性 可扩展性 功率扩展能力 允许未来的增加和保护初始的投资 更长的延时时间 满足用户对系统运行时间需要 可服务性 热插拔电子元件 当UPS更换电子元件时，保证负载的不间断运行 热更换电池 当更换电池时，保证负载的不间断运行 内置手动旁路 当任一模块或所有的模块更换时，保证负载的供电正常 易管理性 内置Web/SNMP管理 "UPS网络接口卡为网络管理员提供机架内、机房内和数据中心环境下UPS的标准模块管理。APC Web/SNMP卡是唯一的能够通过多种开放式标准如 Telnet、HTTP 和SNMP来实现管理功能的UPS管理附件。它是特点鲜明的、全新的与企业管理紧密集成的电源管理软件。通过Web/SNMP 卡可以监控和配置APC UPS 关闭和重新启动计算机系统。" LCD显示控制面板 通过LCD显示屏，关键的测量值都能被快速的获得。这些信息包括可用电源、电池参数、输出值和容量百分比。如果告警条件出现，告警声音会出现、红灯会亮，显示屏会显示出现告警的原因。监视器分成不同的功能，任一部分出现问题，都会出现告警。对于电力事件和UPS事件，显示屏会维持以时间为标志的事件记录，通过显示屏获得的事件记录可以更容易的诊断。 管理软件 包括PowerChute plus电源管理软件。它可以满足网络管理的要求，增强网络及网络服务器的可靠性及管理功能 SmartSlot 插槽 通过把APC附件卡插在SmartSlot插槽中，用户可以监控UPS电源系统并采取必要的措施。附件卡会提前通知用户某些事件或者某种市电环境将会影响电池的后备时间，从而提高了整个电源系统的可用性 APC Symmetra UPS技术参数 Symmetra 的小尺寸结构220:230:240 VAC(输出) Symmetra 的大尺寸结构220:230:240 VAC(输出) 系统部件编号 单相输入输出(1:1) SY4KEXI SY8KI SY8KEXI SY12KEXI SY16KI 三相输入/单相输出(3:1) SY8KEX31 SY12KEX3I SY16K3I 输出规格 输出电压 220；230；240 增加功率模块能达到的最大配置功率 8KVA/5.6KW 16KVA/11.2KW 输出接线方式 (1)硬接线 满载效率 91% 旁路 内部旁路(自动和手动) 输出电压失真 满负荷时小于5% 输出频率(与干线同步) 47-63Hz 输出频率(不同步) 60；50Hz 波峰系数 高达5:1 输入规格 额定输入电压(1:1) 220；230；240 额定输入电压(3:1) 输入频率 50/60Hz +/ - 3Hz(自动探测) 输入接线方式 硬接线(3线) 硬接线(3线) (5线为3:1) 输入电压范围(1:1) 无此功能 无此功能 155-276V 输入电压范围(3:1) 380；400；415(3相) 满负荷时输入功率因子 0.98 0.98(当3:1时0.95) 电池规格 电池型号 全密封、免维护铅酸蓄电池，长寿命电解液，不泄漏 典型的充电时间 无此功能 无此功能 290-480V 可扩展的电池模块 (1)SYBATT (2)SYBATT (2)SYBATT (3)SYBATT (4)SYBATT 通信与管理 接口 DB-9；RS-232；Smart-Slot Card (4) 随机管理软件 PowerChute网络关机；Web/SNMP 管理卡标配 控制面板 多功能LCD状态指示和控制台 声音报警 当电池启动时报警 电池电量低时特殊报警 可用户定义延时紧急事故关闭 紧急电源关断(EPO) 支持 物理特性 外形尺寸 高*宽*深 (英寸/厘米)1:1 33X24X27in /84X61X69cm 47.2X24X27in /120X61X69cm 净重(1bs/kg) 1:1 273lb/124 367lb/167 431lbs/196 526lbs/239 620lb/282 运输重量(1bs/kg) 1:1 363lb/166.5 477/217 543lbs/247 654.5lbs/297.5 765.6lb/348 外形尺寸 高*宽*深 (英寸/厘米)3:1 n/a n/a 45x24x27in/120x61x77cm 保修及售后服务条款 质保 2年，维修或更换